## Sayfa1
FİRMA ADI
STANDARD LİSTESİ
| STANDARD NO | STANDARD ADI | TÜRKÇE | İNGİLİZCE
ÖRNEK | XXXX | XXXX | VAR | YOK
1 | AAMI ST79:2013
2 | IEC/TR 62366-2:2016 | Tıbbi Cihazlar-Bölüm2: Kullanılabilirlik tekniğinin tıbbi cihazlara uygulanması kılavuzu
3 | TS EN 1041:2008 / A1:2013 | Tıbbi cihazlara ek semboller ve bilgiler ve içtüzüksel veri alışverişine yönelik terminoloji
4 | TS EN 15986:2011 | Tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılan semboller- Tereftalatlar içeren tıbbi cihazların etiketlenmesi için gerekler
5 | TS EN 3033 EN 60529 /T2 | Elektrik donanımlarında mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri
6 | TS EN 60601-1 | Elektrikli Tıbbi Donanım Temel Güvenlik ve Gerekli Performans için Genel Kurallar
7 | TS EN 60601-1/A1 | Elektrikli tıbbi donanım-Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar (Kabul Tarihi 13/02/2014)
8 | TS EN 60601-1-8 | Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-8: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi donanım ve elektrikli tıbbi sistemlerdeki uyarı sistemleri için genel özellikler, deneyler ve rehber(Kabul Tarihi 29/04/2008)
9 | TS EN 62366 | En son Versiyon
10 | TS EN 62366-1:2015 | Tıbbi Cihazlar-Kullanılabilirlik tekniğinin tıbbi cihazlara uygulanması
11 | TS EN 62366-1:2015/A1:2020 | Tıbbi Cihazlar-Kullanılabilirlik tekniğinin tıbbi cihazlara uygulanması
12 | TS EN 868-6 | Ambalajlama malzemeleri ve sistemleri- Sterilize edilecek tıbbi cihazlar için- Bölüm 6: Etilen oksit veya ışınlama ile sterilize edilecek tıbbı kullanım amaçlı ambalajların üretimi için kağıt- Özellikler ve deney metotları
13 | TS EN CEN ISO / TS 16775 | Son olarak steril edilen tıbbi cihaz için ambalajlama - ISO 11607-1 ve ISO 11607-2 nin uygulanması hakkında kılavuz
14 | TS EN CEN/TR 15831:2009 | Varis çorabı Avrupa standardı
15 | TS EN CEN/TR 15831:2010
16 | TS EN ISO 10993-1:2009/ AC:2010 | Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi
17 | TS EN ISO 10993-11:2017
18 | TS EN ISO 10993-11:2018 | Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirilmesi – Bölüm 11: Sistemik toksisite deneyleri
19 | TS EN ISO 10993-18:2020 | Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 18: Tıbbi cihaz malzemelerinin kimyasal özelliklerinin bir risk yönetim süreci içinde belirlenmesi
20 | TS EN ISO 10993-4: 2017 | Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi – Bölüm 4: Kan ile etkileşim deneylerinin seçimi
21 | TS EN ISO 11135 | Sağlık Malzemelerinin Sterilizasyonu – Etilen Oksit
22 | TS EN ISO 11135 - 2014 | Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Etilen oksit - Tıbbi cihazların sterilizasyon prosesinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolü için gerekler
23 | TS EN ISO 11137-1
24 | TS EN ISO 11137-2:2015 | Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu – Radyasyon – Bölüm 2: Sterilizasyon dozunun tayini
25 | TS EN ISO 11137-3: 2017 | Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu – Radyasyon – Bölüm 3: Dozimetrik konularla ilgili kılavuz
26 | TS EN ISO 11138-2:2017 | Sterilization of health care products — Biologicalindicators -Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes
27 | TS EN ISO 11138-7:2019 | Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Biyolojik İndikatörler - Sonuçların Seçimi Kullanımı ve Yorumlanması için Kılavuz
28 | TS EN ISO 11197 | Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri’ standartları
29 | TS EN ISO 1135/3:2017 | Tıbbi kullanım için transfüzyon donanımı - Bölüm 3: Tek kullanımlık kan alma setleri
30 | TS EN ISO 1135/4:2015 | Tıbbî kullanım için transfüzyon donanımı - Bölüm 4: Yer çekimi etkisiyle çalışan tek kullanımlık transfüzyon setleri
31 | TS EN ISO 11607-1:2020 | Sterilize edilmiş tıbbi cihazlar için paketleme sistemleri Bölüm 1 : Materyal gereklilikleri, steril bariyer sistemler ve paketleme sistemleri
32 | TS EN ISO 11607-2:2020 | Son olarak steril edilen tıbbi cihazlar için ambalajlama - Bölüm 2: Biçimlendirme, kapatma ve düzenek prosesleri için geçerli kılma özellikleri
33 | TS EN ISO 11608-2 | Kalem enjektörler - Tıbbi kullanım için - Bölüm 2: İğneler-Özellikler ve Deney Metotları
34 | TS EN ISO 11737-1:2018 | Sterilization of health care products - Microbiological methods
35 | TS EN ISO 11737-2:2020 | Tibbi cihazların sterilizasyonu - Mikrobiyolojik metodlar - Bölüm 2: Bir sterilizasyon işleminin geçerliliği için yapılan sterilizasyon deneyleri
36 | TS EN ISO 13485 | Kalite sistemleri- Tıbbi cihazlar- EN ISO 9001 standardının uygulanması için özel şartlar
37 | TS EN ISO 13485: 2016 | Quality Systems Medical Devices Particular Requirements for the Application of EN ISO 9001 (Revision of EN 46001: 1996)
38 | TS EN ISO 13485:2016/AC | Tıbbî cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
39 | TS EN ISO 14155:2011 | Clinical investigation of medical devices for human subjects — Good clinical practice (ISO 14155:2011)
40 | TS EN ISO 14155:2020 | İnsanlar için tıbbi cihazların klinik araştırması-İyi klinik uygulaması
41 | TS EN ISO 14644-1 | Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması
42 | TS EN ISO 14644-1:2015 | Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar- Bölüm 1: Hava Temizliğinin Sınıflandırılması
43 | TS EN ISO 14644-2 | Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda performansının belgeleme amaçlı izlenmesi
44 | TS EN ISO 14644-3 | Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar-Bölüm 3-Deney metotları
45 | TS EN ISO 14971:2012 | Tıbbi Cihaz Kalite Yönetimi
46 | TS EN ISO 14971:2013 | Tıbbi cihazlar – Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması
47 | TS EN ISO 14971:2019 | Tıbbi cihazlar – Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması
48 | TS EN ISO 14971:2020 | Tıbbi cihazlar – Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması
49 | TS EN ISO 15223 -1:2016 | Tedarik edilecek, tıbbi cihaz etiketleri, işaretleme ve bilgi ile kullanılacak semboller Bölüm 1: Genel Özellikler
50 | TS EN ISO 15223-1:2016-12 | Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling andinformation to be supplied
51 | TS EN ISO 17665-1:2006 | Sterilization of health care products — Moist heat —
52 | TS EN ISO 17665-3:2013 | Ürün ailesi ve proses kategorisinin tasarımı için kılavuz
53 | TS EN ISO 27427:2013(en) | Anaesthetic and respiratory equipment — Nebulizing systems and components
54 | TS EN ISO 3826-1:2019 | İnsan kanı ve kan bileşenleri için plastik katlanabilir torbalar - Bölüm 1: Konvansiyonel kan torbaları
55 | TS EN ISO 3826-2:2008 | İnsan kanı ve kan bileşenleri için plastik katlanabilir kaplar- Bölüm 2: Etiket ve broşür talimatında kullanılmak için grafiksel semboller
56 | TS EN ISO 3826-3:2007 | İnsan kanı ve kan bileşenleri için plastik katlanabilir kaplar- Bölüm 3: Entegre özellikli kan torbası sistemleri
57 | TS EN ISO 3826-4:2015 | Plastik insan kanı ve kan bileşenleri için katlanabilir kaplar- Bölüm 4 Entegre özelliklere sahip aferez kan torbası sistemleri standardı
58 | TS EN ISO 4787 :2011 | Laboratuar cam malzemeleri- ölçülü cam kaplar- Kapasite deneyi
59 | TS EN ISO 5359 | Anestezi ve solunum donanımı – Tıbbi gazlarla kullanım için düşük basınçlı hortum bağlantı parçaları (Kabul Tarihi 18/02/2015)
60 | TS EN ISO 5364 | Anestezi ve solunum ekipmanları
61 | TS EN ISO 594-1/2
62 | TS EN ISO 62366-1 | Tıbbi cihazlar - Bölüm 1: Kullanılabilirlik tekniğinin tıbbi cihazlara uygulanması
63 | PD IEC/TR 62366-2:2016 | Medical devicesPart 2: Guidance on the application of usability engineering to medical devices
64 | TS EN ISO 7396-1 | Tıbbi gaz boru sistemleri – Bölüm 1: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum için boru sistemleri’
65 | TS EN ISO 80601-2-56:2009 | Medical electrical equipment -- Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement
66 | TS EN ISO 80601-2-69:2014 | Medical electrical equipment -- Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment
67 | TS EN ISO 8185 | Tıbbî kullanım için nemlendiriciler - Nemlendirme sistemleri için genel özellikler (Kabul Tarihi 19/01/2016)
68 | TS EN ISO 8573-1 | Sıkıştırılmış hava-Bölüm 1: Kirlilikler ve saflık sınıfları
69 | TS EN ISO 9000 | Kalite yönetim sistemleri - Temel esaslar, terimler ve tarifler
70 | TS EN ISO 9001:2015 | Kalite Yönetimi
71 | TS EN ISO 9626:2016 | Tıbbi ürünlerin üretiminde paslanmaz çelikten kanül tüpleri
72 | TS EN ISO:11137-1: 2015/A2:2019 | Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Radyasyon - Bölüm 1: Tıbbi cihazlara yönelik sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrol için şartlar –Tadil 2: 4.3.4 ve 11.2’nin revizyonu
73 | TS EN ISO:11137-1:2015 | Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Radyasyon - Bölüm 1: Tıbbi cihazlara yönelik sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrol için şartlar
74 | TS ENV 737-6 | Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 6: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum uç birimleri için probların boyutları ve tahsisi (Kabul Tarihi 28/01/2004)
75 | TS EN ISO:12845-2015 | Fixed firefighting systems —Automatic sprinkler systems— Design, installation and maintenance
76 | DD CEN TS ISO:15675:2007 | Air quality —Measurement ofstationary sourceemissions —Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements
77 | PD ISO-TR 80002-2:2017 | Medical device software Part 2: Validation of software for medical device quality systems

## Sayfa2
| Standart Adı | Standardın Kaynağı | Ücret | Dil Seçeneği
ISO 13485:2016 |  |  | 107,00 EURO (977,22 TL + %8KDV) | İngilizce
| TS EN ISO 13485 (İngilizce Metin) | TSE
Tıbbi cihazlar – Kalite yönetim sistemleri – Düzenleyici amaçlar için gereklilikler
|  | TSE | 60,00 TL + %8 KDV | Türkçe
TS EN ISO 13485
Tıbbi cihazlar – Kalite yönetim sistemleri – Düzenleyici amaçlar için gereklilikler
| EVS-EN ISO 13485:2016 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes | EVS | 22.86 € | İngilizce
ISO 15223-1:2016 |  | TSE | 84,00 EURO (767,16 TL + %8KDV) | İngilizce
TS EN ISO 15223-1 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihaz etiketlerinde, etiketlemede ve sunulacak bilgide kullanılacak semboller - Bölüm 1: Genel gereklilikler
| TS EN ISO 15223-1 | TSE | 50,00 TL + %8 KDV | Türkçe
Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihaz etiketlerinde, etiketlemede ve sunulacak bilgide kullanılacak semboller - Bölüm 1: Genel gereklilikler (ISO 15223-1:2016, Düzeltilmiş sürüm 03-2017)
| EVS-EN ISO 15223-1:2016 | EVS | 18.48 € | İngilizce
Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded
Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03)
ISO 9001:2015 | TS EN ISO 9001 (İngilizce Metin) | TSE | 84,00 EURO (767,16 TL + %8KDV) | İngilizce
Kalite yönetim sistemleri - Şartlar
|  | TSE | 45,00 TL + %8 KDV | Türkçe
TS EN ISO 9001
Kalite yönetim sistemleri – Şartlar
| EVS-EN ISO 9001:2015 en | EVS | 18.48 € | İngilizce
Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded
Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
EN 1041+A1 | TS EN 1041+A1 (İngilizce Metin) | TSE | 68,00 EURO (621,04 TL + %8KDV) | İngilizce
Tıbbi cihazlarla birlikte imalatçı tarafından sağlanan bilgiler
|  | TSE | 45,00 TL + %8 KDV | Türkçe
TS EN 1041+A1
Tıbbi cihaz imalatçıları tarafından sağlanan bilgi
| EVS-EN 1041:2008+A1:2013 | EVS | 15.01 € | İngilizce
Tootja antav info meditsiiniseadmete kohta
Information supplied by the manufacturer of medical devices