## ISO-EN-ULUSAL STAND.
Standard Adı | Öncelik Düzeyi (Yüksek / Orta /Düşük) *Sektör tarafından ihtiyaç düzeyine göre cevaplanması beklenmektedir. | Ülkemizde test alt yapısı mevcut mu? (Evet/Hayır/Bilgim yok) | Açıklama, Görüş ve Öneriler
TS EN 285: Sterilizasyon - Buhar sterilizatörleri- Büyük sterilizatörler
TS EN 556: Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler
Bölüm 1: Son olarak steril edilen tıbbi cihazların özellikleri
Bölüm 2: Aseptik olarak işlenen tıbbi cihazların özellikleri
TS EN ISO 643: Çelikler - Görünür tane büyüklüğünün mikrografik tayini
EN 843: Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature
Part 1: Determination of flexural strength
Part 2: Determination of Young's modulus, shear modulus and Poisson's ratio
Part 3: Determination of subcritical crack growth parameters from constant stressing rate flexural strength tests
Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness
Part 5: Statistical analysis
Part 6: Guidance for fractographic investigation
Part 7: C-ring tests
Part 8: Guidelines for conducting proof tests
TS EN 868: Ambalajlama malzemeleri ve sistemeleri- Sterilize edilecek tıbbî cihazlar için
Bölüm 1: Genel özellikler ve deney metodları
Bölüm 2: Sterilizasyon ambalajı- Özellikler ve deney metotları
Bölüm 3: Kâğıt torba (en 868-4) üretimi ile poşet ve rulo (en 868-5) üretiminde kullanılan kâğıt- Özellikler ve deney metotları
Bölüm 4: Kâğıt torbalar - Özellikler ve deney metotları
Bölüm 5: Gözenekli malzemelerden ve plastik filmden yapılan kendinden kapatılabilir poşetler ve rulolar - Özellikler ve deney metotları
Bölüm 6: Düşük sıcaklık sterilizasyon işlemleri için kâğıt- Gereklilikler ve deney yöntemleri
Bölüm 7: Tıbbî kullanım amaçlı etilen oksit veya ışınlama ile sterilizasyon için ısıtılarak kapatılabilir ambalajların üretiminde kullanılan yapışkan kaplı kâğıt- Özellikler ve deney metotları
Bölüm 8: En 285'e uygun buhar sterilizatörleri için tekrar kullanılabilir sterilizasyon kapları- Özellikler ve deney metotları (EK F, G, H)
Bölüm 9: Isıtılarak kapatılabilir poşet, rulo ve kapakların üretiminde kullanılan kaplanmamış dokuma olmayan poliolefin malzemeler- Özellikler ve deney metotları
Bölüm 10: Yapışkan kaplı dokunmamış poliolefin malzemeler – Gereklilikler ve deney yöntemleri
ISO 2271:1989: Surface active agents — Detergents — Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure
TS ISO 4967: Çelik - Metalik olmayan kalıntı içeriğinin tayini - Standard diyagramlar kullanılarak uygulanan mikrografik yöntem
TS EN ISO 5367: Anestezi ve Solunum donanımı – Solunum setleri ve bağlantı parçaları
TS EN ISO 5832: Cerrahi implantlar - Metalik malzemeler
Bölüm 1: İşlenmiş paslanmaz çelik
Bölüm 2: Alaşımsız titanyum
Bölüm 3: Biçimlendirilebilir titanyum 6-Alüminyum 4-Vanadyum alaşımı
Bölüm 4: Kobalt-Krom - Molibden döküm alaşımı
Bölüm 5: Biçimlenebilir kobalt-krom-tungsten-nikel alaşımı
Bölüm 6: İşlenebilir kobalt- Nikel- Krom- Molibden alaşımı
Bölüm 7: Dövülebilir ve soğuk şekillendirilmiş kobalt-krom-nikel-molibden-demir alaşımı
Bölüm 8: Biçimlenebilir kobalt- Nikel- Krom- Molibden- Tungsten- Demir alaşımı
Bölüm 9: Biçimlenebilir yüksek azotlu paslanmaz çelik
Bölüm 11: Biçimlenebilir titanyum 6-Alüminyum 7-Niyobyum alaşımı
Bölüm 12: Biçimlenebilir kobalt-Krom-Molibden alaşımı
Bölüm 14: Biçimlenebilir titanyum 15-molibden 5-zirkonyum 3-alüminyum alaşımı
TS ISO 5833: Cerrahi implantlar-Akrilik reçine kemik çimentosu
ISO 5834: Implants for surgery — Ultra-high-molecular-weight polyethylene
Part 1: Powder form
Part 2: Moulded forms
Part 3: Accelerated ageing methods
Part 4: Oxidation index measurement method
Part 5: Morphology assessment method
TS ISO 5838: Cerrahi implantlar - Metal kemik çivileri ve telleri
Bölüm 1: Genel gereklilikler
Bölüm 2: Steinmann iskelet pimleri – Boyutlar
Bölüm 3: Kirschner iskelet telleri
TS ISO 6474: Cerrahi implantlar - Seramik malzemeler
Bölüm 1: Yüksek saflıkta alümina esaslı seramik malzemeler
Bölüm 2: Zirkonya takviyeli yüksek saflıkta alümina matris esaslı kompozit
TS EN ISO 6892: Metalik malzemeler - Çekme deneyi
Bölüm 1: Ortam sıcaklığında deney yöntemi
Bölüm 2: Yüksek sıcaklıkta deney metodu
Bölüm 3: Düşük sıcaklıktaki deney yöntemi
ISO 7151:1988: Surgical instruments — Non-cutting, articulated instruments — General requirements and test methods
TS EN ISO 7153: Cerrahi aletler – Malzemeler
Bölüm 1: Metaller
TS ISO 7206: Cerrahi implantlar - Kısmi ve tam kalça eklem protezleri
Bölüm 1: Sınıflandırma ve boyutların gösterimi
Bölüm 2: Metal, seramik ve plastik malzemelerden yapılmış oynar yüzeyler
Part 3: Determination of endurance properties of stemmed femoral components without application of torsion
Bölüm 4: Saplı femur bileşenlerinin dayanım özellikleri ve performansının belirlenmesi
Part 5: Determination of resistance to static load of head and neck region of stemmed femoral components
Bölüm 6: Saplı femur bileşenlerinin boyun bölgesinin dayanım özelliklerinin deneye tabi tutulması ve performans kuralları
Part 7: Endurance performance of stemmed femoral components without application of torsion
Part 8: Endurance performance of stemmed femoral components with application of torsion
Part 9: Determination of resistance to torque of head fixation of stemmed femoral components
Bölüm 10: Modüler femur başlarının statik yüke dayanımının belirlenmesi
Part 12: Deformation test method for acetabular component
Part 13: Determination of resistance to torque of head fixation of stemmed femoral components
ISO 7207:2007: Implants for surgery — Components for partial and total knee joint prostheses
Part 1: Classification, definitions and designation of dimensions
Part 2: Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials
TS EN ISO 7438: Metalik malzemeler - Eğme deneyi
ISO 7740:1985(en) Instruments for surgery — Scalpels with detachable blades — Fitting dimensions
ISO 7741:1986: Instruments for surgery — Scissors and shears — General requirements and test methods
TS EN ISO 8536: Tıbbi kullanım için infüzyon donanımı
Bölüm 1: Cam infüzyon şişeleri
Bölüm 2: İnfüzyon şişeleri için kapaklar
Bölüm 3: İnfüzyon şişeleri için alüminyum kapaklar
Bölüm 4: Yerçekimi etkisiyle çalışan tek kullanımlık infüzyon setleri
Bölüm 5: Yerçekimi etkisiyle çalışan tek kullanımlık büret tipi infüzyon setleri
Bölüm 6: İnfüzyon şişeleri için dondurarak kurutma tapaları
Bölüm 7: İnfüzyon şişeleri için alüminyum-plastik kombinasyonlu başlıklar
Bölüm 8: Basınçlı infüzyon cihazı ile birlikte kullanılan tek kullanımlık infüzyon
Bölüm 9: Basınçlı infüzyon donanımı ile birlikte kullanım için tek kullanımlık sıvı yolları
Bölüm 10: Basınçlı infüzyon donanımı ile birlikte kullanılan tek kullanımlık sıvı yolları için aksesuarlar
Bölüm 11: Basınçlı infüzyon donanımı ile birlikte kullanılan tek kullanımlık infüzyon filtreleri
Bölüm 12: Tek kullanımlık çek valfler
Bölüm 13: Sıvı temaslı tek kullanımlık dereceli akış regülatörleri
Bölüm 14: Sıvı teması olmayan transfüzyon ve infüzyon donanımı için kıskaçlar ve akış regülatörleri
TS EN ISO 9360: Anestezik ve solunum donanımı - Isı ve nem değiştiriciler (ınd’ler) - İnsanlarca solunan gazların nemlendirilmesi için
Bölüm 1: Asgarî 250 ml’lik tidal hacimleri ile birlikte kullanıma yönelik ınd’ler
Bölüm 2: Asgari 250 ml’lik tidal hacme sahip trakeostomi yapılmış hastalarda kullanıma yönelik ınd’ler
ISO 9585: Implants for surgery — Determination of bending strength and stiffness of bone plates
TS EN ISO 9626: Tıbbi cihazların imalatında kullanılan paslanmaz çelik iğne boruları - Gereklilikler ve deney yöntemleri
TS EN ISO 10079: Tıbbi aspirasyon donanımı
Bölüm 1: Elektrikle çalışan aspirasyon donanımı
Bölüm 2: Elle çalışan aspirasyon donanımı (ISO 10079-2:2014)
Bölüm 3: Vakum veya pozitif basınç kaynağından beslenen aspirasyon donanımı (ISO 10079-3:2014)
TS EN 10088: Paslanmaz çelikler
Bölüm 1: Paslanmaz çeliklerin listesi
Bölüm 2: Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları
Bölüm 3: Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan yarı mamuller, çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları
TS EN ISO 10993: Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirilmesi
Bölüm 1: Değerlendirme ve deney
Bölüm 2: Hayvansal sağlık özellikleri
Bölüm 3: Genotoksisite, karsinojenisite ve üreme zehirliliği için deney
Bölüm 4: Kan ile etkileşim deneylerinin seçimi
Bölüm 5: Vücut dışı sitotoksisite deneyleri
Bölüm 6: İmplantasyon sonrası yerel etkiler için deneyler
Bölüm 7: Etilen oksitle sterilizasyon kalıntıları
Bölüm 8: Biyolojik testler için referans malzemelerinin seçimi ve kalitesi
Bölüm 9: Potansiyel bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi için ön çalışma
Bölüm 10: Tahriş ve gecikmiş tip aşırı duyarlılık deneyleri (7.5, 6.4)
Bölüm 11: Sistemik toksisite deneyleri
Bölüm 12: Numune hazırlama ve referans malzemeler
Bölüm 13: Polimerden yapılmış tıbbi cihazların bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktar tayininin yapılması
Bölüm 14: Seramiklerden kaynaklanan bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi
Bölüm 15: Metaller ve alaşımlarından kaynaklanan bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi
Bölüm 16: Bozunma ürünleri ve özütlenebilir ürünler için toksikokinetik çalışma tasarımı
Bölüm 17: Sızabilir maddeler için kabul edilebilir sınırların belirlenmesi
Bölüm 18: Malzemelerin kimyasal özelliklerinin belirlenmesi
TS EN ISO 11140: Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Kimyasal indikatörler
Bölüm 1: Genel özellikler
Bölüm 3: Bowie ve dick tipi buhar geçirgenlik deneyinde
Bölüm 4: Buhar geçirgenliğinin dedeksiyonu için bowie ve dick-Tip deneyine alternatif olan sınıf 2 indikatörler
ISO 11491:2017: Implants for surgery — Determination of impact resistance of ceramic femoral heads for hip joint prostheses
TS EN ISO 11607: Nihai olarak steril edilmiş tıbbi cihazlar için ambalajlama
Bölüm 1: Malzemeler, steril bariyer sistemleri ve ambalajlama sistemleri için kurallar
Bölüm 2: Biçimlendirme, sızdırmaz şekilde kapatma ve birleştirme süreçleri için geçerli kılma şartları
TS EN ISO 11737: Sağlık bakım ürünlerin sterilizasyonu - Mikrobiyolojik yöntemler
Bölüm 1: Ürünler üzerindeki mikroorganizma popülasyonunun tespiti
Bölüm 2: Bir sterilizasyon işleminin geçerliliği için yapılan sterilizasyon deneyleri
ISO 12189:2008: Implants for surgery — Mechanical testing of implantable spinal devices — Fatigue test method for spinal implant assemblies using an anterior support
TS EN 12342+A1: Anestezi cihazları ve ventilatörler ile kullanılan solunum tüpleri (İptal Standart)
TS EN 12469: Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik güvenlik kabinleri ile ilgili performans özellikleri
ISO 13175-3:2012: Implants for surgery — Calcium phosphates —
Part 3: Hydroxyapatite and beta-tricalcium phosphate bone substitutes
ISO 13179:2014: Implants for surgery — Plasma-sprayed unalloyed titanium coatings on metallic surgical implants
Part 1: General requirements
TS EN ISO 13356: Cerrahi implantlar - İtriyum oksitle kararlı hale getirilmiş tetragonal zirkonyum oksit esaslı seramik malzemeler (Y-TZP)
ISO 13402:1995: Surgical and dental hand instruments — Determination of resistance against autoclaving, corrosion and thermal exposure
ISO/TS 13498: Dentistry — Torsion test of implant body/connecting part joints of endosseous dental implant systems
ISO 13779: Implants for surgery - Hydroxyapatite
Part 1: Ceramic hydroxyapatite
Part 2: Coatings of hydroxyapatite
Part 3: Chemical analysis and characterization of crystallinity and phase purity
Part 4: Determination of coating adhesion strength
ISO 14242: Implants for surgery — Wear of total hip-joint prostheses
Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding environmental conditions for test
Part 2: Methods Of Measurement
Part 3: Loading And Displacement Parameters For Orbital Bearıng Type Wear Testing Machines And Corresponding Environmental Conditions For Test
Part 4: Testing Hip Prostheses Under Variatıons In Component Positioning Which Results In Direct Edge Loading
ISO 14243: 2009: Implants for surgery — Wear of total knee-joint prostheses
Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with load control and corresponding environmental conditions for test
Part 2: Methods of measurement.
Part 3: Loading and displacement parameters for wear testing machines with displacement control and corresponding environmental conditions for test.
Part 4: Wear of the patella-femoral joınt - loadıng and dısplacement parameters for wear-testıng machınes and correspondıng envıronmental condıtıons for test
Part 5: Durabılıty performance of the patellofemoral joınt
TS EN ISO 14644: Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar
Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması
Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda performansının belgeleme amaçlı izlenmesi
Bölüm 3-Deney metotları
Bölüm 4: Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma
Bölüm 5: İşletme
Bölüm 6: Terimler ve tarifler
Bölüm 7: Ayırıcı cihazlar (temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, yalıtıcılar ve mini ortamlar)
Bölüm 8: Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin sınıflandırılması
Bölüm 9: Partikül derişimi ile yüzey temizliğinin sınıflandırılması
Bölüm 10: Kimyasal derişimle yüzey temizliğinin sınıflandırılması
Bölüm 13: Parçacık ve kimyasal sınıflandırma açısından tanımlanmış seviyelerde temizlik elde etmek için yüzeylerin temizlenmesi
Bölüm 14: Havadaki tanecik derişimiyle donanım kullanılması için uygunluğun değerlendirilmesi
Bölüm 15: Havadaki kimyasal derişimi ile donanım ve malzemelerin kullanım uygunluğunun değerlendirilmesi
Bölüm 16: Temiz odalar ve ayırma cihazlarındaki enerji etkinliği
Bölüm 17: Partikül biriktirme hızı uygulamaları
TS EN ISO 14698: Temiz odalar ve birlikte kontrol edilen ortamlar - Biyokontaminasyon kontrolü (İptal Standart)
Bölüm 1: Genel prensipler ve yöntemler
Bölüm 2: Değerlendirme ve biyokontaminasyon verilerinin yorumlanması
ISO 14705:2016: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for hardness of monolithic ceramics at room temperature
TS EN ISO 14801: Diş hekimliği – İmplantlar – Kemik içi diş implantları için dinamik yükleme deneyi
ISO 14879:2020: Implants for surgery — Total knee-joint prostheses
Part 1: Determination of endurance properties of knee tibial trays
TS EN ISO 15883: Yıkayıcı-Dezenfekte ediciler
Bölüm 1: Genel özellikler, terimler, tarifler ve deneyler
Bölüm 2: Cerrahi aletler, anestezi donanımı, küvetler, kaplar, toplama kapları, mutfak gereçleri, cam malzemeler için ısıl dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler
Bölüm 3: İnsan atığı için kullanılan kaplar - Isıl dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler
Bölüm 4: Isıya dayanıksız endoskoplar için kimyasal dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler
Bölüm 5: Temizlik verimliliğini göstermek için deney metod kriteri ve performans gereklilikleri
Bölüm 6: İnvazif olmayan, kritik olmayan tıbbi cihazlar ve sağlık ekipmanı için ısıl dezenfeksiyon yapan yıkayıcı-dezenfekte edicilere yönelik özellikler ve deneyler
Bölüm 7: İnvazif olmayan, kritik olmayan ısıya dayanıksız tıbbi cihazlar ve sağlık ekipmanı için kimyasal dezenfeksiyon yapan yıkayıcı dezenfekte edicilere yönelik özellikler ve deneyler
ISO 16402: Implants for surgery - Acrylic resin cement - Flexural fatigue testing of acrylic resin cements used in orthopaedics
TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler
ISO 18192: Implants for surgery — Wear of total intervertebral spinal disc prostheses
Part 1: Loading and displacement parameters for wear testing and corresponding environmental conditions for test
Part 2: Nucleus replacements
Part 3: Impingement-wear testing and corresponding environmental conditions for test of lumbar prostheses under adverse kinematic conditions
TS EN ISO 18562: Sağlık bakım uygulamalarında solunum gaz yollarının biyouyumluluk değerlendirmesi
Bölüm 1: Risk yönetim süreci içerisinde test etme ve değerlendirme
Bölüm 2: Partikül madde emisyonları için deneyler
Bölüm 3: Uçucu organik bileşenlerin emisyonları için deneyler (UOB)
Bölüm 4: Yoğuşma sıvısında süzülebilir maddeler için deneyler
ISO 20160:2006: Implants for surgery — Metallic materials — Classification of microstructures for alpha+beta titanium alloy bars
TS EN ISO 21534: Aktif olmayan cerrahi implantlar - Eklem implantları - Belirli özellikler
TS EN ISO 21535: Aktif olmayan cerrahi implantlar - Eklem implantları - Kalça eklem implantları için belirli özellikler
TS EN ISO 21536: Aktif olmayan cerrahi implantlar - Eklem implantları - Diz eklem implantları için belirli özellikler
ISO 22622:2019: Implants for surgery — Wear of total ankle-joint prostheses — Loading and displacement parameters for wear-testing machines with load or displacement control and corresponding environmental conditions for test
ISO 24234:2021: Dentistry — Dental amalgam
TS EN ISO 29701: Nanoteknoloji-Vitro sistemleri için nanomalzemelrin endoksin deneyi-Limulus amebocyte lysate (lal) deneyi
TS EN 55011: Sanayi, bilimsel ve tıbbi donanım - Radyofrekans bozulma karakteristikleri – Sınır değerleri ve ölçme yöntemleri
TS EN 60601-1: Elektrikli tıbbi donanım
Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar
Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik bozulmalar - Özellikler ve deneyler
TS EN 61000-4: Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4: Deney ve ölçme teknikleri(bu bölümün birçok alt kısımı bulunmakta olup yalnızca STK’ların bildirdiklerine yer verilmektedir):
Kısım 2: Deney ve ölçme teknikleri - Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi
Kısım 3: Deney ve ölçme teknikleri-Işıyan, radyo frekans, elektromanyetik alan, bağışıklık deneyi
Kısım 8: Deney ve ölçme teknikleri - Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi
TS EN 61010-1: Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları
Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 61326-1: Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları –
Bölüm 1: Genel şartlar
TS EN 62304/A1: Tıbbi cihaz yazılımı - Yazılım yaşam çevrimi süreçleri

## ASTM Stand.
Standard Adı | Öncelik Düzeyi (Yüksek / Orta /Düşük) *Sektör tarafından ihtiyaç düzeyine göre cevaplanması beklenmektedir. | Ülkemizde test alt yapısı mevcut mu? (Evet/Hayır/Bilgim yok) | Açıklama, Görüş ve Öneriler
ASTM D618: Standard Practice for Conditioning Plastics for Testing
ASTM D638: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
ASTM D792: Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement
ASTM D882: Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting
ASTM E112: Standard Test Methods for Determining Average Grain Size
ASTM F67: Standard Specification for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications (UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700)
ASTM F75: Standard Specification for Cobalt-28 Chromium-6 Molybdenum Alloy Castings and Casting Alloy for Surgical Implants (UNS R30075)
ASTM F88 / F88M: Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials
ASTM F136: Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (UNS R56401)
ASTM F138: Standard Specification for Wrought 18Chromium-14Nickel-2.5Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for Surgical Implants (UNS S31673)
ASTM F343: Standard Specification for Counterlocking Screws (McLaughlin Type) (Discontinued - 1993)
ASTM F382: Standard Specification and Test Method for Metallic Bone Plates
ASTM F383: Standard Practice for Static Bend and Torsion Testing of Intramedullary Rods.
ASTM F384: Standard Specifications and Test Methods for Metallic Angled Orthopedic Fracture Fixation Devices
ASTM F451: Standard Specification for Acrylic Bone Cement
ASTM F543: Standard Specification and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws
ASTM F564: Standard Specification and Test Methods for Metallic Bone Staples
ASTM F648: Standard Speciﬁcation for Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene Powder and Fabricated Form for Surgical Implants
ASTM F732: Standard Test Method for Wear Testing of Polymeric Materials Used in Total Joint Prostheses
ASTM F756: Standard Practice for Assessment of Hemolytic Properties of Materials
ASTM F897: Standard Test Method for Measuring Fretting Corrosion of Osteosynthesis Plates and Screws
ASTM F1044: Standard Test Method for Shear Testing of Calcium Phosphate Coatings and Metallic Coatings
ASTM F1147: Standard Test Method for Tension Testing of Calcium Phosphate and Metallic Coatings.
ASTM F1160: Standard Test Method for Shear and Bending Fatigue Testing of Calcium Phosphate and Metallic Medical and Composite Calcium Phosphate/ Metallic Coatings.
ASTM F1223: Standard Test Method for Determination of Total Knee Replacement Constraint
ASTM F1264: Standard Specification and Test Methods for Intramedullary Fixation Devices
ASTM F1357: Standard Specification for Articulating Total Wrist Implants
ASTM F1378: Standard Specification for Shoulder Prostheses.
ASTM F1537: Standard Specification for Wrought Cobalt-28Chromium-6Molybdenum Alloys for Surgical Implants (UNS R31537, UNS R31538, and UNS R31539)
ASTM F1541: Standard Specification and Test Methods for External Skeletal Fixation Devices
ASTM F1672: Standard Specification for Resurfacing Patellar Prosthesis
ASTM F1717: Standard Test Methods For Spinal Implant Constructs In A Vertebrectomy Model
ASTM F1781: Standard Specification for Elastomeric Flexible Hinge Finger Total Joint Implants
ASTM F1798: Standard Test Method for Evaluating the Static and Fatigue Properties of Interconnection Mechanisms and Subassemblies Used in Spinal Arthrodesis Implants
ASTM F1800: Standard Practice for Cyclic Fatigue Testing of Metal Tibial Tray Components of Total Knee Joint Replacements
ASTM F1814: Standard Guide for Evaluating Modular Hip and Knee Joint Components
ASTM F1820: Standard Test Method for Determining the Forces for Disassembly of Modular Acetabular Devices
ASTM F1829: Standard Standard Test Method for Static Evaluation of Glenoid Locking Mechanism in Shear.
ASTM F1839: Standard Specification for Rigid Polyurethane Foam for Use as a Standard Material for Testing Orthopaedic Devices and Instruments
ASTM F1854: Standard Test Method for Stereological Evaluation of Porous Coatings on Medical Implants
ASTM F1875: Standard Practice For Fretting Corrosion Testing Of Modular Implant Interfaces: Hip Femoral Head-Bore And Cone Taper Interface
ASTM F1926/F1926M: Standard Test Method for Dissolution Testing of Calcium Phosphate Granules, Frabricated Forms, and Coatings
ASTM-F1929: Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in Porous Medical Packaging by Dye Penetration
ASTM F1978: Standard Test Method for Measuring Abrasion Resistance of Metallic Thermal Spray Coatings by Using the Taber Abraser.
ASTM-F1980: Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices
ASTM F2003: Standard Practice For Accelerated Aging Of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene After Gamma Irradiation In Air
ASTM F2009: Standard Test Method For Determining The Axial Disassembly Force Of Taper Connections Of Modular Prostheses
ASTM F2028: Standard Test Methods for Dynamic Evaluation of Glenoid Loosening or Disassociation.
ASTM F2068: Standard Specification for Femoral Prostheses—Metallic Implants
ASTM F2077: Test Methods For Intervertebral Body Fusion Devices
ASTM F2101: Standard Test Method for Evaluating the Bacterial Filtration Efficiency (BFE) of Medical Face Mask Materials, Using a Biological Aerosol of Staphylococcus aureus
ASTM F2102: Standard Guide for Evaluating the Extent of Oxidation in Polyethylene Fabricated Forms Intended for Surgical Implants
ASTM F2118: Standard Test Method for Constant Amplitude of Force Controlled Fatigue Testing of Acrylic Bone Cement Materials
ASTM F2129: Standard Test Method for Conducting Cyclic Potentiodynamic Polarization Measurements to Determine the Corrosion Susceptibility of Small Implant Devices
ASTM F2180: Standard Specification for Metallic Implantable Strands and Cables
ASTM F2183: Standard Test Method for Small Punch Testing of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Used in Surgical Implants
ASTM F2193: Standard Specifications and Test Methods for Components Used in the Surgical Fixation of the Spinal Skeletal System
ASTM F2267:Standard Test Method for Measuring Load Induced Subsidence of Intervertebral Body Fusion Device Under Static Axial Compression
ASTM F2346: Static and Dynamic Characterization of Spinal Artificial Discs
ASTM F2459: Standard Test Method for Extracting Residue from Metallic Medical Components and Quantifying via Gravimetric Analysis
ASTM F2502: Standard Specification and Test Methods for Absorbable Plates and Screws for Internal Fixation Implants
ASTM F2516: Standard Test Method for Tension Testing of Nickel-Titanium Superelastic Materials
ASTM F2580: Standard Practice for Evaluation of Modular Connection of Proximally Fixed Femoral Hip Prosthesis
ASTM F2582: Standard Test Method for Dynamic Impingement Between Femoral and Acetabular Hip Components
ASTM F2624: Standard Test Method for Static, Dynamic, and Wear Assessment of Extra-Discal Single Level Spinal Constructs
ASTM F2665: Standard Specification for Total Ankle Replacement Prosthesis
ASTM F2694: Standard Practice for Functional and Wear Evaluation of Motion-Preserving Lumbar Total Facet Prostheses
ASTM F2706: Standard Test Methods for Occipital-Cervical and Occipital-Cervical-Thoracic Spinal Implant Constructs in a Vertebrectomy Model
ASTM F2722: Standard Practice for Evaluating Mobile Bearing Knee Tibial Baseplate Rotational Stops
ASTM F2723: Standard Test Method for Evaluating Mobile Bearing Knee Tibial Baseplate/Bearing Resistance to Dynamic Disassociation
ASTM F2724: Standard Test Method for Evaluating Mobile Bearing Knee Dislocation
ASTM F2774: Standard Practice for Manufacturing Quality Control of Consumer Trampoline Bed Material
ASTM F2777: Standard Test Method for Evaluating Knee Bearing (Tibial Insert) Endurance and Deformation Under High Flexion
ASTM F2789: Standard Guide for Mechanical and Functional Characterization of Nucleus Devices
ASTM F2790: Standard Practice for Static and Dynamic Characterization of Motion Preserving Lumbar Total Facet Prostheses
ASTM F2791: Standard Guide for Assessment of Surface Texture of Non-Porous Biomaterials in Two Dimensions
ASTM F2887: Standard Specification for Total Elbow Prostheses
ASTM F2952: Standard Guide for Determining the Mean Darcy Permeability Coefficient for a Porous Tissue Scaffold
ASTM F2979: Standard Guide for Characterization of Wear from the Articulating Surfaces in Retrieved Metal-on-Metal and other Hard-on-Hard Hip Prostheses
ASTM F2996: Standard Practice for Finite Element Analysis (FEA) of Non-Modular Metallic Orthopaedic Hip Femoral Stems
ASTM F3018: Standard Guide for Assessment of Hard-on-Hard Articulation Total Hip Replacement and Hip Resurfacing Arthroplasty Devices
ASTM F3044: Test Method for Standard Test Method for Evaluating the Potential for Galvanic Corrosion for Medical Implants
ASTM F3087: Standard Specification for Acrylic Molding Resins for Medical Implant Applications
ASTM F3047M: Standard Guide for High Demand Hip Simulator Wear Testing of Hard-on-hard Articulations
ASTM F3140: Standard Test Method For Cyclic Fatigue Testing Of Metal Tibial Tray Components Of Unicondylar Knee Joint Replacements
ASTM F3141: Standard Guide For Total Knee Replacement Loading Profiles
ASTM F3161: Standard Test Method For Finite Element Analysis (FEA) Of Metallic Orthopaedic Total Knee Femoral Components Under Closing Conditions
ASTM F3295: Standard Guide for Impingement Testing of Total Disc Prostheses
ASTM F3334: Standard Practice for Finite Element Analysis (FEA) of Metallic Orthopaedic Total Knee Tibial Components
Elektrikli tıbbi donanım

## Diğer Stand.
Standard Adı | Öncelik Düzeyi (Yüksek / Orta /Düşük) *Sektör tarafından ihtiyaç düzeyine göre cevaplanması beklenmektedir. | Ülkemizde test alt yapısı mevcut mu? (Evet/Hayır/Bilgim yok) | Açıklama, Görüş ve Öneriler
Alçak gerilim direktifi (LVD) (2014/35/EU) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi (2014/30/EU) kapsamında yapılması gereken deneyler
DIN 50134: Testing of metallic materials - Compression test of metallic cellular materials
Method SM 5520B: Oil & Grease - Partition-Gravimetric Method
OECD 471: Bacterial reverse mutation test (Ames)
PI-3: Luxation test
PI-11: 2010-08 Static/Dynamic Compressive Load Hip Insert
PI-14: Compression Test Hip Ball static/dynamic
PI-17: Determination of Total Knee Implant Contact Pressure
PI-19: Gliding nail fatigue test
PI-52 (accredited procedure): Expulsion test – spinal implants
PI-53: Stemmed femoral knee component fatigue test
PI-55: Femoral condyle fatigue test
PI-58 (ISO 7206-8): Implants for surgery - Partial and total hip joint prostheses - Part 8: Endurance performance of stemmed femoral components
PI-60: (ISO 6474; 1994) Implants for surgery – Ceramic materials based on high purity alumina
PI-61: Reverse Shoulder System Wear Test
PI-62: Anatomic Shoulder System Wear Test
PI-64: Total hip joint prostheses – 3D Frictional torque
PI-65: Determination of Total Ankle Replacement Contact Pressure
PI-68: (WK52025) Standard Test Method for Metallic Bone Plates Used in Small Bone Fracture Fixation
PI-73: (WK51649) Standard Test Method for Fatigue Testing of Total Knee Femoral Components under Closing Conditions
PI-76: (WK45142) Standard Practice for Mechanical Characterization of Spinous Process Plates
PI-78: (ISO 14242-4) Implants for surgery - wear of total hip-joint prostheses - Part 4: Testing total hip joint prostheses under variations in surgical positioning
PI-82: Determination of Screw Compression Force
Elektrikli tıbbi donanım