Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TIBBİ CİHAZ DEPO VE SATIŞ MERKEZLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

TIBBİ CİHAZ ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ DEPO VE PERAKENDE SATIŞ MERKEZLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile In-Vitro Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazların tüketiciye güvenli ve istenen kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadan geri çekilmesini sağlamak üzere; söz konusu cihazların alımının, satımının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesi ile ilgili tıbbi cihaz üretim,ithalat,toptan satış ve perakende depoları ile satış merkezlerinin ruhsatlandırılması, işleyiş ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile In-Vitro Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazların toptan ve perakende satışını yapan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

(2) Perakende satış yapan; optisyenlik müesseseleri, işitme cihazı merkezleri ile ısmarlama ortez protez merkezleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

İthalatçı ve imalatçıları da kapsadığının belirtilmesinde fayda olabilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/11/2011 tarihli ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) İşletici: Müdürlük tarafından ruhsat verilen gerçek ve tüzel kişileri,

c) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

ç) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

d)Personel çalışma belgesi: Sorumlu müdür haricinde çalışan kişiler için,  depo ve satış merkezinde çalıştıklarını göstermek üzere  Şatış merkezinin sattıkları ürün çeşitlerinin gerekleri doğrultusunda çalıştırdıkları personelin haiz olması gereken Kurum’dan alınan eğitim belgesinin karşılığında müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

e) Sorumlu müdür :Her üretim,ithalat,toptan satış ve perakende depo ve satış merkezinde bulunması zorunlu olan; depo ve satış merkezlerinin faaliyetlerinden işleteni ile birlikte sorumlu olan ve nitelikleri bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen personeli,

f) Tıbbi cihaz: İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde; hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi ya da anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veyahut doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri,

g) Üretim,ithalat,toptan satış ve perakende satış merkezi Tıbbi cihaz deposu: Gerçek veya tüzel kişilere ait olup 2 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tıbbi cihazların sadece toptan (hasta başı satış dahil) ticaretinin yapılmasına mahsus işyerini,

ğ) Tıbbi cihaz satış merkezi: Tüketiciye yönelik perakende tıbbi cihaz satış merkezini,

h)Tüketici: Bu yönetmelik kapsamındaki tıbbi cihazları kişisel olarak kullanmak veya hastaya uygulamak maksadıyla edinen gerçek ya da tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Yetkisi ve Tıbbi Cihaz  ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ DEPO VE PERAKENDE Depoları İle Satış Merkezleri Açmanın Usul Ve Esasları

Çalışmaya yetkili olan kişiler

MADDE 5 – (1) Ek-6 Tablo 1 de yer alan programlardan mezun olanlar veya bu programlarda yurt dışındaki bir eğitim ve öğretim kurumundan alınmış diplomalarının denkliği yetkili makamlarca kabul edilenler, tıbbi cihaz depoları ile satış merkezlerinde sorumlu müdür veya personel olarak çalışabilir.

EK-6 tablosunda gösterilen meslek dalları içerisinde Elektronik Mühendisleri  ve ''lise mezunu “ ibaresi ilave edilmelidir. Burada, lise mezunu ibaresine de “sektörde bu konuda tecrübeli lise mezunu (örn. en az 2 yıl gibi)” bir kısıtlama getirilebilir. Ayrıca  yıllarını bu işe vermiş firmaları için  ilk aşamada hem depo, hem de perakende satış merkezi olarak mevcut tıbbi malzemecilerin de bir mesleki eğitimden geçirildikten sonra  başarılı olanlara sertifikaları verilerek görevlerine devam etmesi sağlanabilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan protokol müfredat doğrultusunda meslek içi eğitimden geçirilerek sertifikalandırılmış kişilerde çalışmaya yetkili kişiler kapsamında olmalıdır. Böylece bu işe yıllarını vermiş ve bu işten başka bir iş bilmeyen kişilerin mağduriyetlerinin de önüne geçilmiş olacaktır. Aksi takdirde bu işi yılardır yapan çok sayıda kişinin işsiz kalması gibi hoş olmayan bir durum ortaya çıkacaktır.

Gerek Tıbbi Cihaz Deposu için gerekse Tıbbi Cihaz Satış Merkezi için bir sorumlu müdür talep edilmektedir. Bu sorumlu müdürün Ek-6’da mezun olması gereken okullar sayılmış. 2 ayrı liste yapılmıştır. Tümünü kapsayan tek bir liste yeterlidir.

Bu firmalarda 3 grup personel çalışır. Sorumlu müdür, Satış personeli ve Yardımcı personel. Yardımcı personel kısmına ön muhasebeci, evrakçı, çaycı, temizlikçi, şoför gibi elemanlar girer. Bu personelinde aynı okullardan mezun olması gerekiyor yönetmeliğin şu andaki haline göre. Bu uygun değildir. Satış Personeli ile yardımcı personel ayrımı ve tanımı yapılmalıdır.

Bu yönetmelikte tanımlanan  satış ve tanıtım amaçlı hizmet veren tüm personel için TİTCK tarafından  26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi doğrultusundaki hükümler uygulanmalıdır.) EK-6 Tablo 1 deki listedeki programlardan diploma alanlar her hangi bir eğitime tabi olmaksızın sorumlu müdür olabilmeli. Liste dışındaki programlar harici eğitim almış olanlar ise 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı resmi gazete de yayınlanan yönetmeliğe göre eğitim sonucu sertifika alanlar sorumlu müdür olabilmeli.

Tıbbi cihaz ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ depoları ile PERAKENDE satış merkezlerinin ruhsat başvurusu

MADDE 6 – (1) Tıbbi cihaz ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN VE PAERAKENDE  deposu ile  satış merkezi açacak olanlar, depo veya satış merkezinin açılacağı adresin, kuruluş unvanının, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe ile müdürlüğe başvurur.

(2) Başvuruda olması gereken belgeler şunlardır:

a) Tıbbi cihaz ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞI depoları için;

1) Başvuru dilekçesi.

2) İşleticinin aynı zamanda sorumlu müdür olmadığı durumlarda, işletici ile sorumlu müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi.

3) İşletici ve sorumlu müdürün T.C. Kimlik numarası beyanı.

4) Depoda ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİNDE görev alacak şahıslara ait son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

5) Depoda görev alacak şahıslara ait diplomanın aslına uygunluğunun müdürlükçe onaylı örneği. Sorumlu Müdür dışında diğer çalışanların diploma, fotoğraf vb belgelerini almak bir anlam taşımayacaktır. Sektörde çok hızlı bir personel değişikliği vardır. Bu maddeler kalırsa çok fazla bürokratik işlem yaratılmış olacaktır.

6) Tüzel kişiliğin şirket olması halinde, şirket ilanının yayımlandığı ve depo açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin örneği.

7) İlgili belediyeden alınacak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı

8) Satışı yapılacak tıbbi cihazların kullanım ömrü süresince bu cihazların imalatçısı veya ithalatçısı tarafından montaj, bakım, onarım hizmetleri için verilen ve halen geçerli olan teknik servis hizmet yeterlilik belgesi

b) Satış merkezleri için;

1) Başvuru dilekçesi.

2) İşleticinin aynı zamanda sorumlu müdür olmadığı durumlarda, işletici ile sorumlu müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi.

3) İşleticinin ve sorumlu müdürün T.C. Kimlik numarası beyanı.

4) Merkezde görev alacak şahıslara ait son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

5) Merkezde görev alacak şahıslara ait diplomanın aslına uygunluğunun müdürlükçe onaylı örneği. Sorumlu Müdür dışında diğer çalışanların diploma, fotoğraf vb belgelerini almak bir anlam taşımayacaktır. Sektörde çok hızlı bir personel değişikliği vardır. Bu maddeler kalırsa çok fazla bürokratik işlem yaratılmış olacaktır.

6) Tüzel kişiliğin şirket olması halinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin örneği.

7) Merkez olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekânı da gösterir 1/100 ölçekli müdürlükçe onaylanmış kroki veya plan.

8) İlgili belediyeden alınacak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddeye uygun olarak hazırlanan başvuru dosyası müdürlük tarafından, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenir. Dosyada eksiklikler varsa ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ depo veya satış merkezi açmak isteyenlere yazı ile bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa, müdürlük nezdinde oluşturulacak komisyon tarafından başvuru tarihinden itibaren kırk beş iş günü içerisinde yerinde inceleme yapılır.

(2) Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İl Sağlık Müdürünün görevlendireceği bir şube müdürü.

b) İlgili şube müdürlüğünde görevli iki personel.

c) Varsa STK’lardan yoksa Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının görevlendireceği 2 kişi.

(3) Komisyona şube müdürü başkanlık eder.

(4) Deponun ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİNİN veya satış merkezinin uygun şartları taşımaması durumunda komisyon raporu ile depoya ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİNİN veya satış merkezine ait eksiklikler, başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, komisyon raporunun tebliğ tarihini müteakip bu eksikliklerini kırk beş iş günü içerisinde gidererek yeniden açılış izni almak için müdürlüğe, dosya hazırlamadan dilekçe ile başvurabilir. Başvuruyu müteakip, komisyon; deponun ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİNİN veya satış merkezinin fiziki özelliklerini ve donanımını yerinde inceleyerek yeniden raporunu hazırlar. Komisyon raporunun bir örneği başvuru sahibine verilir, diğer örneği depoya veya satış merkezine ait dosya içerisinde müdürlükte muhafaza edilir.

(5) İlk komisyon raporunun başvuru sahibine tebliğ tarihini müteakip kırk beş iş günü içerisinde açılış izni almak için yeniden başvurmayanlar ile komisyon tarafından ikinci defa yapılan değerlendirme sonucu faaliyete başlaması uygun görülmeyenlerin başvuruları reddedilerek başvuru dosyası iade edilir.

(6) Depo veya satış merkezinde sorumlu müdür haricinde personel çalışacak ise, bu personel için Ek-3’te yer alan personel çalışma belgesi düzenlenir. Sorumlu Müdür dışında diğer çalışanların diploma, fotoğraf vb belgelerini almak bir anlam taşımayacaktır. Sektörde çok hızlı bir personel değişikliği vardır. Bu maddeler kalırsa çok fazla bürokratik işlem yaratılmış olacaktır.

(7) İnceleme sonucunda uygun bulunan başvurular için harç makbuzunun aslı müdürlük tarafından alındıktan sonra, tıbbi cihaz depolarına Ek-1, satış merkezlerine Ek-2’de örneği yer alan ruhsat belgesi düzenlenir ve imza karşılığında sorumlu müdüre teslim edilir..

Depoda çalışacak elemanlar için çalışma belgesi düzenlenmesi İl Sağlık Müdürlüğüne ilave ek yükü getireceği gibi firmaların hareketini de kısıtlayacaktır. Bu nedenle, depoda çalışan elemanlar ile ilgili bilgiler depo bünyesinde muhafaza edilebilir ve bu bilgiler standart operasyon prosedürleri ile güncellenebilir. Denetim esnasında da elemanlar ile ilgili bilgiler bu şekilde temin edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü üzerindeki iş yükü azaltılabilir.

Aynı şekilde aşağıda belirtildiği şekilde imalatçı bir firmanın bünyesinde bulunan ve firmanın bir çok konuda (ilaç, kozmetik vs) çalışması halinde her bir personeli için belge alması çok zor olacaktır.

Daha önceki taslaklarda harç makbuzuna ait bir ibare yoktu,bu taslakta harç makbuzundan söz edilmesi ile ruhsat almanın şirketlere bir mali külfet getireceği görülüyor.Harç  bedelinin STK ile müzakere edilerek belirlenmesi gerektiğine  inanıyoruz.

Depo ve satış merkezinin fiziki özellikleri ve donanımı

MADDE 8 – (1) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ asgari standartları Ek-5 ’da belirtilen bölümlerden oluşur ve amacına uygun olarak donanımı sağlanır.

ÖNERİ: Yukarıda belirtilen maddeler, birden fazla faaliyeti bünyesinde barındıran tüzel kişiler tarafından açılan depolar için sakıncalıdır ve kabul edilemez. Örneğin, bir firma hem tıbbi cihaz hem de ilaç veya kozmetik  ithal/imal edebilir ve bu faaliyetleri depoları aynı adreste, fakat, farklı depolama alanları içerisinde ve TİTCK yönetmeliklerine uygunluğu denetlenmiş alanlarda gerçekleştirebilir. Bu durumda, idari birim , teknik servis (mevcut ise) ve tuvalet ve lavabo ortak kullanım alanı olarak  değerlendirilmeli, depolama alanları mevcut yönetmelik kapsamında tutulmalıdır. Bu nedenle, depolama alanları ilgili yönetmelik hükümlerini karşıladığı sürece, şirket faaliyetine giren diğer işlerde depoda yapılabilmelidir.

Ayrıca, bu maddeler, lojistik hizmet veren firmalar içinde sakıncalar doğurmaktadır. Birden fazla tüzel kişilik için depolama hizmeti veren lojistik firmalar için uygulama ne şekilde olmalıdır, açıklık getirilmelidir.

Şirket depolama merkezinde görevli olan depo elemanları şirketin faaliyet kapsamı dahilindeki tüm görevleri üstlenebilmelidir, Örn. Aynı merkezde/adreste ilgili yönetmeliklere uygun farklı depolama alanlarındaki farklı yönetmelikler kapsamındaki ürünler ile ilgili tüm görevler aynı kişilerce yerine getirilebilmektedir ve uygulama da bu şekilde olabilmelidir

(2) Satış merkezleri fiziki olarak aşağıdaki şartları taşır.

a) Satış merkezleri halkın erişiminin kolay olacağı yerlerde açılır.

b) Satış merkezleri en az 4 m² lik deneme odası dahil 25 m² den az olamaz.

ÖNERİ: Her depo veya satış merkezinde deneme odası ihtiyacı olmayabilir, örneğin tıbbi sarf malzemesi dağıtımı yapan bir firmanın deneme odasına ihtiyacı yoktur, o yüzden buraya “..gereken durumlarda..” demek daha doğru olur. Ayrıca şirketin kendi mülkü olması, uzun yıllar aynı yerde hizmet vermesi gibi konular göz önüne alınarak bu şartın  Yönetmelikten önce açılmış yerler için aranmaması,

c) Satış merkezlerinde hijyen, yeterli ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sağlanır.

Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezi açılamayacak yerler

MADDE 9 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bina müştemilatında ve parselinde depo veya satış merkezi açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Durumu, Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile

Depoların ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve Satış Merkezlerinin Çalışma Esasları

Sorumlu müdür

MADDE 10 – (1) Her depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezinde, bu Yönetmeliğe uygun yetkili bir kişi, sorumlu müdür olarak çalışır.

Sorumlu müdür tanımlamaları yapılırken uzun yıllardır bu işi yapmış kişi ve firmaların hak kaybı yaşamaması açısından yukarıda taslağın 5. Maddesi için getirdiğimiz önerilerin bu madde için de dikkate alınması gerekmektedir.

(2) Sorumlu müdürün görev ve yetkileri şunlardır.

a) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Ruhsat verilmesine esas her türlü değişikliği beş iş günü içerisinde müdürlüğe bildirmek.

Bu süre işlemler için kısa bir süredir. On iş günü dokümantasyonun hazırlanması açısından daha sağlıklı bir süre olabilir.

c) Adlarına çalışma belgesi düzenlenen personelin ayrılması durumunda, çalışma belgesini ayrılış tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde müdürlüğe iade etmek ve yeni personel alınması durumunda ilgili başvuruyu yapmak.

Depoda çalışacak elemanlar için çalışma belgesi düzenlenmesi İl Sağlık Müdürlüğüne ilave ek yükü getireceği gibi firmaların hareketini de kısıtlayacaktır. Bu nedenle, depoda çalışan elemanlar ile ilgili bilgiler depo bünyesinde muhafaza edilebilir ve bu bilgiler standart operasyon prosedürleri ile güncellenebilir. Denetim esnasında da elemanlar ile ilgili bilgiler bu şekilde temin edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü üzerindeki iş yükü azaltılabilir

ç) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin hizmetlerinin bu yönetmeliğe uygun şekilde düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak.

d) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezi tarafından müdürlük ve diğer resmi kurumlara verilmek üzere veya gerekli olan diğer durumlarda düzenlenen her türlü belgeyi onaylamak.

e) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezi kayıtlarının ve defterlerinin düzenli tutulmasını sağlamak, bunları muhafaza etmek.

f) Denetimlerde, denetim elemanlarına gerekli kolaylıkları sağlamak ve istenilen her türlü bilgi ve belgeleri temin etmek,

(3) Sorumlu müdür ikinci bir işte çalışamaz. Bu durumun tespiti halinde, sorumlu müdür belgesi iptal edilir ve bu kişiler adına iki yıl süreyle sorumlu müdür belgesi düzenlenmez.

(4) Satış merkezlerindeki ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİNDEKİ  sorumlu müdürlerin, çalışma saatlerinde iş yerlerinde bulunmaları esastır. Depolardaki sorumlu müdürler, 10 günü aşacak seyahatler için müdürlüğe önceden bildirmek kaydıyla depo haricinde tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapabilirler.

ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ için sorumlu müdürün işyerinden ayrılışını izne bağlamak çok sıkıntı yaratacaktır. ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ tanımda da görüleceği üzere perakende satış yapmayacaklar. Bu kişilerin işyerinde olup olmaması herhangi bir sonuç doğurmayacak. Tıbbi cihazların ihale yöntemi ile satıldığı düşünülünce bu kişilerin işyerinde oturmasını beklemek işin ruhuna aykırıdır. Mevcut durumda bu pozisyondaki kişiler satış, pazarlama, yeni distribütörlük için ulusal ve uluslar arası düzeyde sürekli seyahat halindedirler.

Önemli olan işletmenin her türlü sorumluluğunu taşıyan kişi olmasıdır. Bu nedenle depolarda sorumlu müdürler için 3. 4. ve 5. Cümle hükümleri uygulanmamalıdır.

(5) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin sorumlu müdürü yıl içerisinde toplam otuz gün izin kullanabilir. Sorumlu müdür izne ayrılmadan önce kullanacağı izin süresi ile geçici olarak yerine sorumlu müdürlük yapacak olan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişi depo veya satış merkezi tarafından müdürlüğe bildirilir.

(6) Sorumlu müdür aşağıdaki durumlarda, bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişiyi sorumlu müdür olarak Müdürlüğe bildirilmek kaydıyla, depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezi faaliyetine devam edebilir.

a) Milletvekili veya belediye başkanı seçilenler ile askerlik hizmeti sebebiyle silahaltına alınanlar, bu görev veya hizmetleri süresince.

b) Hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlar, cezanın infazı süresince.

c) Hastalık ve sair zorlayıcı veya kabul edilebilir sebeplerden dolayı, bir aydan fazla depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin başında bulunamayacak olanlar, bu mazeretleri süresince.

ç) Hacir altına alınanlar, vasilerinin talebi üzerine, hacir altında bulundukları sürece.

(7) Sorumlu müdürün görevine son verilmesi, istifası, sorumlu müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi gibi hallerde depo veya satış merkezi sahibi tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren beş gün, vefatta ise on beş gün içerisinde müdürlüğe bildirimde bulunması ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir sorumlu müdür görevlendirilmesi gerekir.

Diğer personel

MADDE 11 – (1) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezlerinde, sorumlu müdür haricinde diğer işleri yürütmek üzere yeteri kadar personel çalıştırılabilir.

Depo veya satış merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Kurum, tüketiciye satışı yapılan tıbbi cihazların nitelikleri ve sayılarına ilişkin bilgileri temin etmek ve kullanmak üzere kılavuzlar çıkarır. Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezleri bu kılavuzlara uygun altyapıyı belirtilen sürelerde kurar.

Depo ve satış merkezlerinin çalışma esasları

MADDE 13 – (1) Tıbbi cihaz deposunda ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİDE sadece bu yönetmelik kapsamındaki tıbbi cihazların toptan alımı ve satımı yapılır. Tıbbi cihaz deposunda ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ dağıtım haricinde bir faaliyette bulunulması yasaktır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi aynı depoda ilaç ve kozmetik muhafazası ve/veya sevkiyatı da yapılabilir, bu yüzden “..sadece bu yönetmelik kapsamındaki cihazların toptan alım ve satımı yapılır..” ibraresi çıkarılmalıdır.

Tıbbi cihaz depolarında elleçleme işlemleri de yapılmaktadır. Bu nedenle, son cümlenin tıbbi cihaz deposunda elleçleme ve dağıtım haricinde bir faaliyette bulunulması yasaktır şeklinde değiştirilmelidir.

(a) Tıbbi cihaz deposundan ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ dan sadece;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarına,

2) Serbest eczanelere,

3) Diğer tıbbi cihaz depolarına,

4) Özel hastanelere,

5) Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına,

6) Özel muayenehaneler,

7) Tıbbi cihaz üreticilerine,

8) Yurtdışındaki alıcılara,

9) Optisyenlik müesseselerine

10) İşitme cihazı merkezlerine

11) Ismarlama ortez-protez merkezlerine

12) Perakende satış merkezlerine

satış yapabilir.

(b) Tıbbi cihaz depoları, ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ, optik ürünler ile işitme cihazları ve bunların aksesuarlarını, optisyenlik müesseseleri ile işitme cihazı merkezleri dışındaki diğer müşterilere satamaz.

(b) Bu yönetmelik kapsamındaki ve satış yasağı bulunan tıbbi cihazların tıbbi cihaz depolarınca satışının veya dağıtımının yapılması yasaktır.

(c) Tıbbi cihaz depolarında ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ DE perakende satış yapılması yasaktır. Ancak zarurî hallerde Kurumun yazılı talimatları ile belirlenmiş veya belirlenecek olan tıbbi cihazların doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtımı veya satışı yapılabilir. Bu hallerde, perakende satışı yapılan cihazların her türlü kayıtları ve diğer işlemleri, yönetmeliğe uygun olarak yürütülür.

Depoların perakende satış yapmasını yasaklamamak gerekir. Hasta kullanımına mahsus bazı ürünler hasta adına düzenlenen fatura ile satılabilmelidir. Bu durumdaki ürünlerin bir listesi her firma tarafından müdürlüğe verilebilir.

(2) Perakende satış merkezlerinin çalışma esasları aşağıdaki şekildedir.

a) Tüm personel merkez tarafından kendileri adına düzenlenen fotoğraflı kimlik kartlarını çalışma süresince görülecek şekilde üzerinde taşır.

b) Tıbbi cihaz ve malzemelere ait fiyat listesi merkezde rahatça erişilebilecek bir formda tutulur. görülebilecek bir yere asılır.

c) Satışı yapılan tıbbi cihazların kullanımına yönelik teknik bilgiler, temizlik ve bakım talimatı, merkezin adı, adresi ve iletişim bilgileri tüketiciye anlatılır ve Türkçe yazılı olarak verilir.

ç) Merkez ruhsatı ve sorumlu müdür personel çalışma belgeleri merkezde rahatça görülebilecek bir yere asılır.

Tıbbi cihazların saklanması

MADDE 14- (1)  Bütün, tıbbi cihazlar ambalajı üzerindeki muhafaza şartları göz önüne alınarak, gerektiği gibi saklanır.

(2) Isı kontrollü ortamda muhafaza edilecek tıbbi cihazlar için saklama koşullarına uygun medikal dolap (soğutmalı) bulundurulur.

Teknik Servis

MADDE 15- (1) Yurt içinde üretilen veya ithal edilen ürünlerin kullanım ömrü süresince üretici ve/veya ithalatçılar tarafından montaj, bakım, onarım hizmetleri için teknik servis hizmeti verilmesi zorunludur. Teknik servis hizmeti aşağıda belirtilen yollardan biriyle verilir:

(2)  Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ bünyesinde tam donanımlı teknik servisi bulundurmak veya teknik servis şirketi ile teknik servis hizmet alım sözleşmesi yapılarak teknik servis hizmeti sağlanır.

Teknik Servis sadece depo bünyesinde olabildiği gibi, firma merkezinde ve/veya şubelerinin bünyesinde de yer alabilmektedir. Bu nedenle Teknik Servis Hizmeti sadece depo bünyesi ile sınırlandırılmamalı, bu madde “şirket merkez, şube ve/veya  depo bünyesinde tam donanımlı teknik servis hizmeti” şeklinde düzeltilmelidir.

Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezlerinin isim ve tabelası

MADDE 16 – (1) Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, depo veya satış merkezinin ismini takiben yönetmelik hükümlerince tanımlanan tıbbi cihaz deposu veya tıbbi cihaz satış merkezi unvanı yer alır.

Yukarıda belirtilen maddeler, birden fazla faaliyeti bünyesinde barındıran tüzel kişiler , imalatçılar için uygun değildir. Bir üreticinin “Tıbbi Cihaz imalatı” yerine “Tıbbi Cihaz Deposu” demesi çok fark yaratır. Ayrıca bu uygulamanın yeni açılacak depo ve satış merkezleri için uygulanması daha doğrudur. Senelerdir aynı ünvanı kullanan bir firmanın ünvan değiştirmesi başta bankalar arkasından vergi daireleri, TİTUBB vs açısından çok sorun yaratacaktır.

(2) Depo ve satış merkezlerinin isimleri aynı il ve ilçe içinde bulunan depo veya satış merkez isimleri ile aynı olamaz.

(3) Depo ve satış merkezi tabelası ile vitrininde, ruhsatında yer alan ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.

(4) Depo veya satış merkezinin tabelasında unvanı ve sahibinin ismi yer alır. Tabelanın azamî büyüklüğü 8 m² olur. Depo veya satış merkezinin birden fazla cephesi var ise, en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabela, ışıklandırabilir veya dışından aydınlatabilir.”

Reklam ve tanıtım

MADDE 17 – (1) Depo ve satış merkezinin faaliyetleri ile ilgili her türlü tanıtım ve reklam, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar, Denetim ve Diğer Hususlar

Yasaklar

MADDE 18 – (1) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezi sorumlu müdürleri:

a) İkinci bir iş yapamazlar.

b) Başka bir depo veya satış merkezinde çalışamazlar.

c) Sorumlu müdür belgesi ve personel çalışma belgeleri, başka bir depo veya satış merkezi için kullanamaz.

Yukarıda belirtilen maddeler, birden fazla faaliyeti bünyesinde barındıran tüzel kişiler tarafından açılan depolar için sakıncalıdır ve kabul edilemez. Örneğin, bir firma hem tıbbi cihaz hem de ilaç veya kozmetik  ithal/imal edebilir ve bu faaliyetleri depoları aynı adreste, fakat, farklı depolama alanları içerisinde ve TİTCK yönetmeliklerine uygunluğu denetlenmiş alanlarda gerçekleştirebilir. Bu durumda, idari birim , teknik servis (mevcut ise) ve tuvalet ve lavabo ortak kullanım alanı olarak  değerlendirilmeli, depolama alanları mevcut yönetmelik kapsamında tutulmalıdır. Bu nedenle, depolama alanları ilgili yönetmelik hükümlerini karşıladığı sürece, şirket faaliyetine giren diğer işlerde depoda yapılabilmelidir.

Ayrıca, bu maddeler, lojistik hizmet veren firmalar içinde sakıncalar doğurmaktadır. Birden fazla tüzel kişilik için depolama hizmeti veren lojistik firmalar için uygulama ne şekilde olmalıdır, açıklık getirilmelidir.

Şirket depolama merkezinde görevli olan depo elemanları şirketin faaliyet kapsamı dahilindeki tüm görevleri üstlenebilmelidir, Örn. Aynı merkezde/adreste ilgili yönetmeliklere uygun farklı depolama alanlarındaki farklı yönetmelikler kapsamındaki ürünler ile ilgili tüm görevler aynı kişilerce yerine getirilebilmektedir ve uygulama da bu şekilde olabilmelidir.

ç) Tüketicileri reklam veya diğer yollarla, herhangi bir sağlık kurumuna, kuruluşuna veya tabibe yönlendiremez.

d) Tüketicileri herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu veya tabipten kendi iş yerine reklam veya diğer yollarla yönlendiremez, tüketicilere aracılık edemez.

(2) Tıbbi cihaz deposu ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ sorumlu müdürleri hastanın kişisel kullanımı dışındaki tıbbi cihazlar hariç ruhsata esas bina haricinde başka bir yerde satış yapamazlar,

(3) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmayan tıbbi cihazların satışının yapılması yasaktır.

TITUBB kaydına tabi olmayan cihazlarının satışının yapılması yasak kapsamına alınmıştır ki bu doğru bir yasaklama olmamıştır. Bu bendin tamamen kaldırılması ve TITUBB kaydı olmayan tıbbi cihazların toptan veya perakende satışının ülke genelinde serbestçe satışı sağlanmalıdır. Kayıt gerekliliği olmayan cihazların satışı yapılabilmelidir diye düzeltilmeli.

Denetim

MADDE 19 – (1) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezi, periyodik olarak veya ihbar ve şikâyet üzerine, müdürlük veya Kurum tarafından denetlenir.

(2) Müdürlük tarafından yılda iki defa olağan denetim yapılır. Ancak, ihbar, şikâyet veya gerekli görülmesi halinde ek denetimler yapılır. Denetleme sonuçları, Ek-4’deki denetleme formuna işaretlenir ve iki nüsha halinde düzenlenerek denetimi gerçekleştiren yetkililer ile sorumlu müdür tarafından imzalanır ve bir nüshası, depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezinde iş yeri faaliyeti süresince saklanır.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya aykırılıkların giderilmesi için, Ek-4’deki denetleme formunda bu eksikliğin veya aykırılığın sütununda belirlenen süreler verilir. Bu süre içerisinde, tespit edilen eksikliği veya aykırılığı gidermediği anlaşılan depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezinin faaliyeti,

(4) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezi sorumlu müdürü, bu denetimler sırasında her türlü kolaylığı göstermek ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve defterleri vermek zorundadır.

(5) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin devredilmesi halinde devralanlar, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin faaliyetinin durdurulması halinde de devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.

Depo ve satış merkezlerinin nakli ve devri

MADDE 20 (1) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezlerinin aynı il içerisinde başka bir adrese nakli halinde, işletici veya sorumlu tarafından, nakil edilecek adres için ilgili belediyeden alınacak, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve nakil talep dilekçesi ile müdürlüğe başvurur.

(2) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezlerinin devri halinde devir sözleşmesinin bir örneği ve ruhsata esas başvuruda belirtilen belgeleri içeren bir dosya ile devralan işletici tarafından müdürlüğe başvurulur. Dosyanın bu yönetmelik ile belirtilen şartları haiz olması durumunda, müdürlük tarafından ruhsat, sorumlu müdür, sorumlu müdür haricinde personel çalışacak ise, bu personel için çalışma belgesi düzenlenerek imza karşılığında sorumlu müdüre teslim edilir.

(3) Bildirimsiz devir ve nakil işlemi yapan depo ve satış merkezleri kapatılır;  ruhsat belgesi, sorumlu müdür belgesi ve personel çalışma belgeleri iptal edilir.

Cihaz ve hizmet sunumu hatası

MADDE 21 – (1) Satışı yapılan tıbbi cihazın ayıplı olması halinde 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

İdari yaptırımlar

MADDE 22 – (1) Denetimler sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırı davrandığı tespit edilen Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezleri hakkında, fiillerinin durumuna göre 23, 24 üncü maddeler ile EK-4’deki denetleme formunda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ ve satış merkezlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması

MADDE 23 – (1) Aşağıda sayılan hallerde Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin faaliyeti on beş gün süreyle geçici olarak durdurulur;

Depo ve satış merkezlerinin faaliyetinin geçici olarak durdurulması ve süresiz olarak kapatılması konusu tam bir felakettir. İdari para cezalarını takiben belli uyarı sayısını geçince belki kapatma cezası uygulanmalıdır.

Bir işyerinin faaliyetinin geçicide olsa durdurulması telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olacağından ,bunun yerine ekonomik yaptırım uygulanmalıdır.

Gerekli hallerde “geçici veya süresiz kapatma koşulları”,sadece kapatmanın dışında, yani Firma’nın gelir kaybı dışında ek yasal külfet ve müeyyidelere sebep olabilir.İşyerinin kapanması durumunda Firma’nın geriden gelen diğer yasal ve zorunlu faaliyetlerini (ihale teslimatı,zamanı içinde sözleşme yapması vs.)gerçekleştirememesi,işyerinin kapanmasından doğacak gelir kaybından çok daha önemli ve uzun zararlara yol açacaktır.Bu nedenle,geçici veya kalıcı işyeri kapamalar yerine , tekrar uygun koşulları sağlayana kadar, Firma’nın yeni faaliyette bulunmaması ama geçmişten gelen yasal ve zorunlu faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi koşulları sağlanabilir. Mesela,yeni satış yapmaması,yeni ihaleye girmemesi,yeni sipariş(geçmiş ihaleler dışında)almaması gibi

a) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin açılış izin belgesinde yer almayan amaçlara yönelik hizmet verdiğinin tespit edilmesi.

b) Müdürlükçe istenen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi.

c) Öngörülen süre içerisinde, sorumlu müdürün görevden ayrılma bildiriminin yapılmaması.

ç) 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç diğer fıkralarına ve 18 inci maddeye aykırı davranıldığının tespit edilmesi.

d) Denetim esnasında denetim ekibinin istediği bilgi ve belgelerin verilmemesi ve/veya denetimin engellenmesi.

(2) Depo ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ veya satış merkezinin geçici olarak faaliyetinin durdurulması işlemi müdürlüğün teklifi ve valilik onayı ile yapılır. Bu işlem, komisyon raporu tarihini müteakip beş iş günü içerisinde tamamlanır. Geçici olarak faaliyeti durdurulan depo ve satış merkezleri, çalışma ve işkur il müdürlüğüne ve il vergi dairesine bildirilir.

(3) Geçici faaliyet durdurma işlemi müdürlük tarafından, ilgili depo ve satış merkezinin girişleri mühürlenerek gerçekleştirilir. Geçici faaliyet durdurma müeyyidesinin bitiminde depo ve satış merkezi girişindeki mühür müdürlük yetkililerince kaldırılır ve depo ve satış merkezi yeniden faaliyetlerine başlar.

(4) Geçici faaliyet durdurmayı gerektiren fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde depo ve satış merkezinin faaliyeti otuz gün durdurulur.

Depo ve satış merkezlerinin süresiz olarak kapatılması

MADDE 24 – (1) Depo ve satış merkezinin ruhsatı;

MADDE 24 kesinlikle kaldırılmalıdır.En fazla ruhsat iptali yapılabilir.Çok büyük hukuki sorunları olur.

a)23 üncü maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca iki kez geçici faaliyet durdurma cezası uygulanmasına rağmen bu hususlardaki eksikliğinin devam ettiğinin denetim elemanlarınca tespit edilmesi durumunda,

Üç kez geçici faaliyet durdurma cezası olarak değiştirilmesi daha uygun olacaktır.

b) Sorumlu müdür çalıştırmaksızın hizmet verildiğinde,

c) Geçici faaliyet durdurma cezası uygulandığı süre içerisinde faaliyete devam edildiğinin tespiti halinde,

süresiz olarak iptal edilir, ruhsatı iptal edilen gerçek ve tüzel kişilere iki yıl içinde tekrar ruhsat verilmez.

(2) Depo ve satış merkezinin ruhsatının süresiz olarak iptalinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Depo ve satış merkezinin ruhsatının süresiz olarak iptali, müdürlüğün teklifi üzerine valilik onayı ile yapılır.

b) Depo ve satış merkezi, ruhsat belgesinin aslını kendisine yapılan bildirim tarihini müteakip on beş gün içerisinde müdürlüğe teslim eder.

On beş iş günü içerisinde olarak değiştirilmesi daha uygun olacaktır.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şartları yerine getirmeden depo ve satış merkezini kapatan gerçek ve tüzel kişilere, iki yıl içerisinde yeniden merkez açmak istemesi halinde izin verilmez.

ç) Depo ve satış merkezinin kapatıldığına dair bilgi, çalışma ve işkur il müdürlüğüne ile il vergi dairesine bildirilir.

:Madde23 - Madde 24

Gerekli hallerde “geçici veya süresiz kapatma koşulları”,sadece kapatmanın dışında, yani Firma’nın gelir kaybı dışında ek yasal külfet ve müeyyidelere sebep olabilir.İşyerinin kapanması durumunda Firma’nın geriden gelen diğer yasal ve zorunlu faaliyetlerini (ihale teslimatı,zamanı içinde sözleşme yapması vs.)gerçekleştirememesi,işyerinin kapanmasından doğacak gelir kaybından çok daha önemli ve uzun zararlara yol açacaktır.Bu nedenle,geçici veya kalıcı işyeri kapamalar yerine , tekrar uygun koşulları sağlayana kadar, Firma’nın yeni faaliyette bulunmaması ama geçmişten gelen yasal ve zorunlu faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi koşulları sağlanabilir. Mesela,yeni satış yapmaması,yeni ihaleye girmemesi,yeni sipariş(geçmiş ihaleler dışında)almaması gibi

Cezai müeyyideler

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında, fiilin mahiyetine göre 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Depo ve satış merkezlerinin işletici tarafından kapatılması

MADDE 26 – (1) Depo veya satış merkezinin işletici tarafından kapatılmak istenmesi durumunda;

a) En az on beş gün önceden yazılı olarak depo veya satış merkezini kapatma isteği müdürlüğe bildirilir.

b) Müdürlüğe kapatma başvurusundan itibaren en az on beş gün faaliyete devam edilir ve bu süre boyunca kapanma süreci hakkında depo ve satış merkezinin girişinde ve muhtelif yerlerinde bilgilendirme ilanı asılır. Bu süre içerisinde mevcut hasta siparişleri, hastalara ait reçete ve raporlar eksiksiz olarak sonuçlandırılır. Hizmeti sonuçlandırılamayacak yeni hasta başvurusu kabul edilmez.

On beş iş günü içerisinde olarak değiştirilmesi

c)İşletici, fiili kapanma tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ruhsat belgesini, sorumlu müdür belgesini ve personel çalışma belgelerini müdürlüğe teslim eder.

ç) Depo veya satış merkezinin kapatıldığına dair, çalışma ve işkur il müdürlüğüne ve il vergi dairesine bildirim yapılır.

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirlenen şartları yerine getirmeden merkezini kapatan işleticiye, iki yıl içerisinde yeniden depo veya satış merkezi açmak istemesi halinde izin verilmez.

Tıbbi cihaz satışı yapacak eczaneler ve marketler

Madde 27- (1) Eczaneler ve marketler;  6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca Bakanlıkça belirlenen liste kapsamındaki tıbbi malzemelerin satışını yapar. Bunun için her hangi bir ruhsat verilmez.

Burada marketler deyince ne anlaşılmaktadır. Bildiğimiz süpermarketler mi? yoksa medikal marketler mi? Her ikisi de bu yönetmelik kapsamında olmalıdır.

Eğitim programları.( Bu yönetmelikte tanımlanan  satış ve tanıtım amaçlı hizmet veren tüm personel için TİTCK tarafından  26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi doğrultusundaki hükümler uygulanmalıdır.)

Eğitim programları

Madde 28– (1) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ihtiyaç hasıl olması durumunda, ruhsatlı depo ve satış merkezlerinde sorumlu müdür olarak görev yapanlar ile diğer personele kapsamlı eğitim programı düzenlenir. Bu eğitime katılım zorunludur. Eğitime katılmayanlar bir sonraki düzenlenecek eğitim programına kadar depo ve satış merkezlerinde görev yapamazlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut depo ve satış merkezlerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce açılmış mevcut işyerleri bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve sorumlu müdür belgesi almak kaydıyla faaliyetlerine devam ederler. Bu süre içerisinde ruhsat ve sorumlu müdür belgesi almayan işyerlerinin faaliyetlerine bu süre sonunda müdürlükçe son verilir.

Düzenleme koşullarının sağlanması için 1 yıl çok kısa bir süre en az 2 yıl olması gerekir..

Sorumlu müdür ve satış elemanı sertifika eğitimi.

Sorumlu  müdür haricindeki satışta görevli personel için bu hüküm uygulanmamalı

GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle; tıbbi cihaz satışı yapan işyerlerinde son beş yılda toplam iki bir yıl çalıştığını Sosyal Güvenlik Ödeme Belgesi veya Vergi Dairesi kayıtları ile belgeleyenlere, bir defaya mahsus olmak üzere eğitim verilir ve bu eğitim sonunda yapılacak olan sınavda 70 puan alarak başarılı olanlara sorumlu müdür ve satış elemanı sertifikası verilir. Bu sertifikaya sahip kişiler bu Yönetmelik kapsamında açılacak tıbbi cihaz deposu ve tıbbi cihaz satış merkezlerinde, çalışabilirler.

Mevcut işyerlerinde son beş yılda en az iki sene çalıştığını belgeleyen lise mezunu olmayan elemanlarda bu madde kapsamında değerlendirilmelidir. Ayrıca, lisans programı mezunları bu eğitimden muaf tutulmalıdır.

(2) Eğitim programı ve başvuru esasları ile sınav merkezleri Kurumun internet sitesinden duyurulur.

(3) Eğitim programına ve sınava katılacak kişiler, eğitim ve sınav giderlerini kendileri karşılar.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

EK - 1

T.C.

…………………VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No:

Tarih      :

………… TIBBİ CİHAZ DEPOSU ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ RUHSATI

DEPONUN

Adı:

Adresi:

İŞLETİCİ

TC Kimlik No/ Vergi No:

Adı ve Soyadı:

SORUMLU MÜDÜRÜN

TC Kimlik No:

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

Mezun Olduğu Okul :

Diploma No ve Tarihi:

Yukarıda adı ve adresi belirtilen tıbbi cihaz deposunun sorumlu müdür ……………….. sorumluluğunda faaliyet göstermesi uygun görülmüştür.

Bu belge …… tarihli ve ………sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tıbbi Cihaz Depolama Ve Satış Merkezleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

İl Sağlık Müdürü

Vali a.

EK - 2

T.C.

…………………VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No:

Tarih      :

……………TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ RUHSATI

MERKEZİN

Adı:

Adresi:

İŞLETİCİ

TC Kimlik No/ Vergi No:

Adı ve Soyadı:

SORUMLU MÜDÜRÜN

TC Kimlik No:

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

Mezun Olduğu Okul :

Diploma No ve Tarihi:

Yukarıda adı ve adresi belirtilen tıbbi cihaz satış merkezinin sorumlu müdür ……………….. sorumluluğunda faaliyet göstermesi uygun görülmüştür.

Bu belge …… tarihli ve ………sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tıbbi Cihaz Depolama Ve Satış Merkezleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

İl Sağlık Müdürü

Vali a.

EK - 3

T.C.

…………………VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Foto

Belge No:

Tarih       :

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ

TC Kimlik No:

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

Mezun Olduğu Okul:

Diploma No ve Tarihi:

DEPO veya MERKEZİN

Adı:

Adresi:

Yukarıda adı ve soyadı belirtilen şahsın  …………………….isimli tıbbi cihaz deposu/tıbbi cihaz satış merkezinde personel olarak çalışması İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

Bu belge …… tarihli ve ………sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tıbbi Cihaz Depolama Ve Satış Merkezleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

İl Sağlık Müdürü 			           Vali a.

EK-4

TIBBİ CİHAZ DEPOSU/ ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ DENETLEME FORMU

Denetlenen Tıbbi Cihaz Deposu/Tıbbi Cihaz Satış Merkezinin :

Adı:

Adresi:

Tarih:

Saat  :

| DENETLENEN HUSUSLAR | EVET | HAYIR |  | UYGULANACAK MÜEYYİDE | EKSİKLİK VEYA AYKIRILIKLARIN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Verilen ruhsatın geçerlilik halinin ortadan kalkmasına rağmen hizmete devam ediliyor mu? | Evet | --- |  | Süresiz kapatılır. |  |
| 2-Sorumlu müdür görevinin başında mı? | --- | Hayır |  | Uyarılır | Üst üstte iki denetimde uyulmadığında geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır. |
| 3- Depo veya satış merkezinin adresi açılış izin belgesinde kayıtlı adres ile aynı mı? | --- | Hayır |  | Süresiz kapatılır |  |
| 4- Depo veya satış merkezinin genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı? (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) | --- | Hayır |  | Uyarılır | Üst üstte iki denetimde uyulmadığında geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır. |
| 5- Satışı yapılan tıbbi cihazlar ambalaj üzerindeki muhafaza şartlarına göre muhafaza ediliyor mu? | --- | Hayır |  | Geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır. |  |
| 6- Depo veya satış merkezinde faaliyeti ile ilgili işlerin dışında başka işler yapılıyor mu? Bu maddenin yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü kaldırılması. | Evet | --- | Uyarılır | Üst üstte iki denetimde uyulmadığında geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır. |
| 7-Depo veya satış merkezindeki hizmet birimleri ve mekânlar yönetmeliğe uygun mu? ( Uygun olmayan birim/mekân açıkça belirtilecek) | --- | Hayır | Uyarılır | Üst üstte iki denetimde uyulmadığında geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır. |
| 8- Depo veya satış merkezinin tabelası ve ismi mevzuata uygun mu? | --- | Hayır | Uyarılır | Üst üstte iki denetimde uyulmadığında geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır. |
| 9-Formda belirtilmeyen ancak yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum var mı? | Evet | --- |  | Fiilin mahiyetine göre yönetmeliğin 23, 24 ve 25 inci maddeleri hükümleri tatbik edilir. |

NOT:

1- Denetim ekibi aşağıdaki üyelerden oluşur.

a) İlgili şube müdürü,

b) İlgili şube müdürlüğünde görevli iki personel,

DENETİM

Ekip Bşk.                            Denetim görevlisi             Denetim görevlisi           Sorumlu Müdür

Adı, soyadı                         Adı, soyadı                       Adı, soyadı                     Adı, soyadı

İmza   		                    İmza                                  İmza                                İmza

EK-5

Tıbbi cihaz depolarında ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİnde bulundurulması gereken asgari fiziksel standartlar

| Bölümler | İdari bölüm | Teknik servis | Depolama bölümü | Tuvalet ve lavabo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Büyüklüğü (metrekare) | 15 | (Bünyesinde teknik servis oluşturulması halinde) 15 | İhtiyacı karşılayacak şekilde | Uygun |

,

EK-6

TABLO 1

.( Bu yönetmelikte tanımlanan  satış ve tanıtım amaçlı hizmet veren tüm personel için TİTCK tarafından  26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi doğrultusundaki hükümler uygulanmalıdır.)

| TIBBİ CİHAZ DEPOLARI ÜRETİM, İTHALAT, TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ İLE SATIŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAYA YETKİLİ OLAN KİŞİLERİN EĞİTİM PROGRAMLARI |
| --- |
| Tıbbi Cihaz Depolarında Çalışmaya Yetkili Olan Kişilerin Eğitim Programları |
| Lise Ve Dengi Okullar | Ön Lisans Programları | Lisans Programları |
|  | • Ağız Ve Diş Sağlığı • Anestezi • Biyokimya Teknikerliği • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi • Diş Protez • Diyaliz • Kimya • Odyometri • Optisyenlik • Protez Ve Ortez • Radyoloji • Radyoterapi • Tıbbi Laboratuvar • Ameliyathane Teknikerliği • Elektronörofizyoloji • Cerrahi Teknikerliği • Anestezi Teknikerliği • Ağız Diş Sağlığı • Fizik Tedavi • Laborant Ve Veteriner Sağlık • Kimya Teknolojisi | • Biyo Kimya • Biyo Medikal Mühendislik • Biyo Mühendislik • Diş Hekimliği • Eczacılık • Fizik Mühendisliği • Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon • Hemşirelik • Kimya • Kimya Mühendisliği • Moloküler Biyoloji Ve Genetik • Sağlık Memurluğu • Tıbbi Biyolojik Bilimler • Tıp • Biyoloji |
| Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde Çalışmaya Yetkili Olan Kişilerin Eğitim Programları |
| Lise Ve Dengi Okullar | Ön Lisans Programları | Lisans Programları |
| • Anestezi Teknisyenliği • Diş Teknisyenliği • Diş Protez Teknisyenliği • Hemşirelik • Kimya • Laboratuvar Teknisyenliği • Ortopedi Teknisyenliği • Ortopedik Cihaz Ve Protez Teknisyenliği • Radyoloji Tekknisyenliği • Radyoloji Ve Tedavi Laboratuvarı • Sağlık Memurluğu • Tıp Elektroniği • Biyomedikal cihaz teknolojileri | • Ağız Ve Diş Sağlığı • Anestezi • Biyokimya Teknikerliği • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi • Diş Protez • Diyaliz • Kimya • Odyometri • Optisyenlik • Protez Ve Ortez • Radyoloji • Radyoterapi • Tıbbi Laboratuvar • Ameliyathane Teknikerliği • Elektronörofizyoloji • Cerrahi Teknikerliği • Anestezi Teknikerliği • Ağız Diş Sağlığı • Fizik Tedavi • Laborant Ve Veteriner Sağlık • Kimya Teknolojisi | • Biyo Kimya • Biyo Medikal Mühendislik • Biyo Mühendislik • Diş Hekimliği • Eczacılık • Fizik Mühendisliği • Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon • Hemşirelik • Kimya • Kimya Mühendisliği • Moloküler Biyoloji Ve Genetik • Sağlık Memurluğu • Tıbbi Biyolojik Bilimler • Tıp • Biyoloji |